## Sheet1
Bulan Desember 2005
Stasiun |  | pH | Cond. | Turb. | DO YSI | Temp.
|  |  | mS/cm | NTU | mg/L | oC
DM7
0 |  | 7.71 | 0.11 | Err0r | 8.46 | 28.3
2 | sechi=2,1 | 7.41 | 0.11 | Err0r | 6.74 | 27.88
4 |  | 7.27 | 0.11 | Err0r | 5.14 | 27.6
8 |  | 7.2 | 0.11 | Err0r | 5.8 | 27.4
10 |  | 7.09 | 0.11 | Err0r | 5.78 | 27.16
20 |  | 7.03 | 0.111 | Err0r | 1.2 | 27.18
40 |  | 7.03 | 0.113 | Err0r | 0.1 | 27.08
100 |  | 7.05 | 0.114 | Err0r | 0.1 | 27.5
165.5 | 190 | 6.96 | 0.172 | Err0r | 0.91 | 26.6
DM4
0 |  | 7.42 | 0.11 | Err0r | 7.46 | 27.6
2 | =sechi:2,4m | 7,24 | 0.11 | Err0r | 5.3 | 27.5
8 |  | 7.14 | 0.11 | Err0r | 5.49 | 27.4
10 |  | 7.07 | 0.111 | Err0r | 5.5 | 27.4
20 |  | 7 | 0.11 | Err0r | 4.22 | 27.3
40 |  | 6.91 | 0.113 | Err0r | 7.83 | 27.2
100 |  | 6.66 | 0.163 | Err0r | 0.37 | 26.5
123 |  | 6.73 | 0.17 | Err0r | 0.11 | 26.7
DM-BYR
0 |  | 5.58 | 0.113 | Err0r | 7.69 | 27.5
1.8 | sechi | 6.66 | 0.114 | Err0r | 5.66 | 27.2
4 |  | 6.6 | 0.113 | Err0r | 5.65 | 27.2
8 |  | 6.54 | 0.113 | Err0r | 5.85 | 27.2
10 |  | 6.4 | 0.113 | Err0r | 4.82 | 27.2
32 | dasar | 6.01 | 0.116 | Err0r | 3.04 | 27.1
DM-INTK
0 |  | 6.83 | 0.112 | Err0r | 7 | 27.5
2 | sechi | 6.96 | 0.113 | Err0r | 5 | 27.3
4 |  | 6.94 | 0.113 | Err0r | 4.54 | 27.3
8 |  | 6.88 | 0.114 | Err0r | 4.38 | 27.2
10 |  | 6.69 | 0.114 | Err0r | 4.35 | 27.2
14 | dasar | 6.82 | 0.114 | Err0r | 4.26 | 27.2
Data Parameter Pengukuran dengan WQC _ Horiba U-10. Bulan Mei 2006
DM7 | pH | COND. | TURB. | DO | TEMP.
| Mei | Mei | Mei | Mei | Mei
0 | 6.91 | 0.103 | 1 | 7.24 | 28.8
2 | 7.64 | 0.102 | 1 | 7.24 | 28.5
5.5 | 7.79 | 0.102 | 1 | 6.78 | 28.5
8 | 7.91 | 0.102 | 1 | 5.86 | 28.4
10 | 8.1 | 0.102 | 1 | 5.87 | 28.4
20 | 7.98 | 0.103 | 0 | 2.62 | 27.5
40 | 7.71 | 0.113 | 1 | 0.81 | 27.1
100 | 7.04 | 0.156 | 0 | 0.81 | 26.8
180 | 7.46 | 0.161 | 18 | 0.78 | 27
DM-4 | pH | COND. | TURB. | DO | TEMP.
0 | 8.15 | 0.102 | 3 | 6.85 | 28.5
2 | 7.78 | 0.102 | 2 | 6.76 | 28.4
5 | 7.61 | 0.102 | 4 | 5.42 | 28.2
8 | 7.46 | 0.102 | 3 | 4.91 | 28.17
10 | 7.27 | 0.102 | 1 | 5.23 | 27.4
20 | 7.09 | 0.102 | 1 | 3.01 | 27.35
40 | 7.05 | 0.114 | 0 | 0.45 | 27.1
100 | 6.8 | 0.157 | 1 | 0.85 | 26.7
145 | 7.02 | 0.158 | 5 | 0.81 | 26.7
DM-BYR | pH | COND. | TURB. | DO | TEMP.
0 | 8 | 0.102 | 3 | 6.78 | 29.2
2 | 7.8 | 0.102 | 1 | 4.88 | 28.2
5.5 | 7.75 | 0.102 | 1 | 4.57 | 28.1
8 | 7.73 | 0.102 | 1 | 3.92 | 27.9
10 | 7.75 | 0.102 | 2 | 3.91 | 27.5
41 | 7.87 | 0.112 | 5 | 0.81 | 27.2
DM-INTK | pH | COND. | TURB. | DO | TEMP.
0 | 8.04 | 0.102 | 1 | 6.96 | 28.5
2 | 8.11 | 0.102 | 1 | 4.9 | 28.4
5 | 8.11 | 0.102 | 1 | 5.3 | 28.4
8 | 8.08 | 0.102 | 1 | 5.23 | 28.2
10 | 8.01 | 0.102 | 1 | 4.87 | 28.2
Data Parameter Pengukuran dengan WQC _ Horiba U-10. Bulan Agustus 2006
DM-4 | pH | COND. | TURB. | DO | TEMP.
0 | 8.02 | 0.708 | 2 | 6.58 | 28.3
2 | 8.14 | 0.082 | 1 | 4.38 | 28.6
4 | 8.08 | 0.08 | 1 | 4.29 | 28.4
8 | 7.88 | 0.08 | 1 | 4.96 | 28.3
10 | 7.65 | 0.081 | 1 | 4.36 | 28.2
20 | 7.5 | 0.081 | 1 | 3.32 | 28
40 | 7.49 | 0.087 | 1 | 1.61 | 27.6
100 | 7.57 | 0.098 | 1 | 1.95 | 27.5
138 | 7.9 | 0.088 | 2 | 1.53 | 27.4
DM-7 | pH | COND. | TURB. | DO | TEMP.
0 | 8.04 | 0.08 | 1 | 6.75 | 29.5
2 | 8.01 | 0.081 | 1 | 4.86 | 28.7
5.8 | 7.92 | 0.08 | 1 | 5.74 | 28.63
8 | 7.72 | 0.08 | 1 | 4.49 | 28.3
10 | 7.66 | 0.08 | 1 | 5.17 | 28.3
20 | 7.61 | 0.08 | 1 | 3.51 | 28
40 | 7.59 | 0.09 | 1 | 2.33 | 28.1
100 | 7.59 | 0.118 | 1 | 0.81 | 27.1
158 | 7.93 | 0.088 | 3 | 2.26 | 27.8
DM-BYR | pH | COND. | TURB. | DO | TEMP.
0 | 7.79 | 0.08 | 1 | 6.21 | 28.3
2 | 8.05 | 0.08 | 1 | 4.17 | 28.2
3.9 | 7.96 | 0.08 | 1 | 4.67 | 28.1
8 | 7.92 | 0.098 | 1 | 4.55 | 28.1
10 | 7.92 | 0.08 | 1 | 4.65 | 28.1
41 | 7.78 | 0.082 | 8 | 2.44 | 27.2
DM-INTAKE | pH | COND. | TURB. | DO | TEMP.
0 | 7.88 | 0.081 | 1 | 5.43 | 28
2 | 7.82 | 0.081 | 1 | 3.62 | 27.9
3.9 | 7.77 | 0.081 | 1 | 2.76 | 27.9
8 | 7.84 | 0.08 | 1 | 3.05 | 27.9
10 | 7.85 | 0.081 | 1 | 2.39 | 27.9
14 | 7.85 | 0.081 | 1 | 2.39 | 27.9
Data Parameter Pengukuran dengan WQC Horiba U-10. Bulan November 2006
Lokasi | suhu | pH | Kond | DO | TURB
DM 4
0 | 28.8 | 7.01 | 0.07 | 6.57 | 0
2 | 27.9 | 7.02 | 0.07 | 5.02 | 0
3 | 27.7 | 6.93 | 0.07 | 5.84
8 | 27.6 | 6.7 | 0.07 | 5.32
10 | 27.5 | 6.86 | 0.07 | 5 | 0
20 | 27.3 | 6.77 | 0.07 | 4.4 | 0
40 | 26.7 | 6.53 | 0.07 | 0.31 | 0
100 | 27.5 | 6.6 | 0.073 | 5.02 | 0
160 | 26.8 | 5.93 | 0.113 | 0.62 | 0
DM7
0 | 28.7 | 7.4 | 0.07 | 4.74
2 | 28.1 | 7.4 | 0.07 | 4.83 | 0
4 | 27.9 | 7.31 | 0.07 | 6.28 | 0
8 | 27.6 | 7.33 | 0.069 | 4.84 | 0
10 | 27.8 | 7.08 | 0.07 | 4.03 | 0
20 | 27.4 | 7.06 | 0.07 | 1.14 | 0
40 | 27.1 | 6.62 | 0.089 | 1.02 | 0
100 | 26.6 | 6.65 | 0.115 | 0.28 | 0
180 | 26.5 | 6.6 | 0.112 | 0.53 | 0
DM BAYUR
| suhu | pH | Kond | DO | TURB
0 | 28.3 | 6.83 | 0.067 | 5.02 | 0
2 | 27.7 | 6.96 | 0.067 | 5.24 | 0
sechi | 27.5 | 6.98 | 0.067 | 5.34 | 0
8 | 27.3 | 7.3 | 0.067 | 4.63 | 0
10 | 27.3 | 7.62 | 0.069 | 3.95 | 0
dsr | 27.2 | 8.9 | 0.096 | 2.87 | 1
intake
0 | 27.9 | 7.99 | 0.07 | 5.87
2 | 27.5 | 8.05 | 0.07 | 4.84 | 0
3 | 27.6 | 7.95 | 0.07 | 5.29
8 | 27.6 | 7.95 | 0.07 | 5.36
10 | 27.6 | 8.1 | 0.07 | 4.97 | 0
dsr | 27.4 | 8.06 | 0.071 | 3.85 | 0
Hasil pengukuran kualitas air Danau Maninjau pada Mei 2007
Stasiun | Kedalaman | pH | Kond | Turb | Suhu | DO | Secchie
Penelitian | m |  | mS/CM | NTU | oC | mg/L | m
DM-Bayur | 0 | 8.18 | 0.083 | 0 | 29 | 8.05 | 4.325
| 2 | 8.23 | 0.083 | 0 | 28 | 8.07
| 4.325 | 8.14 | 0.084 | 0 | 28.4 | 7.95
| 8 | 8.03 | 0.085 | 0 | 28.7 | 7.42
| 10 | 7.91 | 0.085 | 0 | 28.4 | 6.92
DM4 | 0 | 8.02 | 0.085 | 0 | 29.6 | 8.08 | 4.3
| 2 | 7.91 | 0.083 | 0 | 28.5 | 8.05
| 4.3 | 8.18 | 0.082 | 0 | 29.3 | 7.61
| 8 | 8.2 | 0.084 | 0 | 29.2 | 7.92
| 10 | 8.06 | 0.084 | 0 | 28.8 | 7.59
| 20 | 7.31 | 0.089 | 0 | 28.1 | 4.3
| 40 | 7.11 | 0.105 | 0 | 27.5 | 4.01
| 100 | 6.71 |  | 0 | 27.1 | 2.52
| 145 | 6.39 | 0.135 | 0 | 27.3 | 2.59
0
DM7 | 0 | 8.24 | 0.092 | 0 | 29 | 8.2 | 4.373
| 2 | 8.2 | 0.084 | 0 | 27.8 | 7.87
| 4.375 | 8.1 | 0.083 | 0 | 29 | 7.95
| 8 | 8.18 | 0.082 | 0 | 29 | 7.87
| 10 | 8 | 0.083 | 0 | 28.5 | 7.61
| 20 | 7.71 | 0.085 | 0 | 28.2 | 7.41
| 40 | 7.29 | 0.099 | 0 | 27.6 | 2.73
| 100 | 6.68 | 0.138 | 0 | 26.9 | 3.64
| 180 | 6.63 | 0.138 | 0 | 26.9 | 2.78
0
DM.Intake | 0 | 7.98 | 0.081 | 0 | 28.4 | 6.5 | 3.5
| 2 | 7.85 | 0.082 | 0 | 27.8 | 7.63
| 3.5 | 7.91 | 0.084 | 0 | 28.2 | 7.59
| 8 | 7.89 | 0.083 | 0 | 28.4 | 7.55
| 10 | 7.83 | 0.084 | 0 | 28.4 | 7.17
| 14 | 7.8 | 0.082 | 0 | 28.2 | 7.13
Hasil pengukuran kualitas air Danau Maninjau pada Juli 2007
Stasiun | Kedalaman | SS | Klorofil-a | pH | Kond | Turb | Suhu | DO | Secchie
Penelitian | m | mg/L | mg/m3 |  | mS/cm | NTU | oC | mg/L | m
DM.Bayur | 0 | 19.2 | 0.364 | 7.61 | 0.101 | 1 | 28.1 | 5.76 | 4.5
| 2 | 24.4 | 9.959 | 7.49 | 0.104 | 1 | 28 | 5.93
| 4.5 | 25.2 | 2.009 | 7.67 | 0.1 | 1 | 28.1 | 5.95
| 8 | 38 | 18.496 | 7.53 | 0.101 | 1 | 28 | 5.42
| 10 | 18.8 | 2.492 | 7.63 | 0.1 | 1 | 27.9 | 6.11
DM4 | 0 | 21.6 | 4.021 | 8.19 | 0.099 | 1 | 29.1 | 7.15 | 3.51
| 2 | 16.8 | 0.655 | 8.32 | 0.099 | 1 | 28.5 | 7.07
| 3.51 | 14.8 | 3.92 | 8.34 | 0.099 | 1 | 28.4 | 6.86
| 8 | 15.6 | 5.385 | 8.29 | 0.099 | 1 | 28.3 | 6.54
| 10 | 26.8 | 4.678 | 8.26 | 0.099 | 1 | 28.2 | 6.44
| 20 | 20 | 2.164 | 7.84 | 0.101 | 1 | 27.8 | 2.11
| 40 | 31.6 | 3.59 | 7.37 | 0.115 | 1 | 27.1 | 0.88
| 100 | 34.8 | 1.642 | 6.79 | 0.15 | 1 | 26.8 | 0.5
| 145 | 23.2 | 3.59 | 6.69 | 0.156 | 4 | 26.8 | 0.57
| 3.51 | 14.8 | 3.92 | 8.34 | 0.099 | 1 | 28.4 | 6.86
DM7 | 0 | 20.4 | 4.678 | 8.4 | 0.096 | 3 | 28.7 | 7.16 | 3.5
| 2 | 13.2 | 1.086 | 8.43 | 0.101 | 1 | 28.4 | 7.18
| 3.5 | 13.6 | 2.019 | 8.37 | 0.099 | 1 | 28.4 | 7.2
| 8 | 14 | 4.676 | 8.28 | 0.098 | 1 | 28.4 | 7.19
| 10 | 8.4 | 0.664 | 8.3 | 0.098 | 1 | 28.4 | 7.07
| 20 | 0 | 0.655 | 7.91 | 0.1 | 1 | 28 | 1.7
| 40 | 18.8 | 6.47 | 7.11 | 0.111 | 1 | 27.2 | 0.25
| 100 | 15.2 | 1.795 | 6.73 | 0.164 | 1 | 26.6 | 0.25
| 180 | 17.6 | 3.587 | 6.66 | 0.151 | 1 | 26.6 | 0.63
Intake | 0 | 26.8 | 3.59 | 7.74 | 0.101 | 1 | 28.2 | 5.71 | 4.53
| 2 | 1.6 | 4.676 | 7.59 | 0.102 | 1 | 27.9 | 5.5
| 4.53 | 10 | 4.296 | 7.64 | 0.101 | 1 | 27.9 | 5.44
| 8 | 19.6 | 4.296 | 7.61 | 0.101 | 1 | 27.9 | 5.35
| 10 | 18 | 5.385 | 7.6 | 0.101 | 1 | 27.8 | 5.03
| 14 | 20 | 5.385 | 7.48 | 0.101 | 1 | 27.8 | 4.78
| 4.53 | 10 | 4.296 | 7.64 | 0.101 | 1 | 27.9 | 5.44